## прайс_01.01.2017
Тел.: Москва: (499) 553-04-13 С-Петербург: (812) 448-13-47, Екатеринбург: (343) 237-25-96 E-mail: info@apm-com.ru www.apm-com.ru
Прайс лист действителен с 01.01.2017 года
Наименование оборудования | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
RC 016 - Нагреватель конвекционный (8 Вт, 10 Вт, 13 Вт)
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 8 Вт | 01602.0-00 | 9.9256
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 10 Вт | 01609.0-00 | 10.7122
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 13 Вт | 01610.0-00 | 14.1278
RCE 016 - Нагреватель конвекционный (5 Вт, 9 Вт, 10 Вт )
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 5 Вт | 01622.0-00 | 11.1883
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 9 Вт | 01623.0-00 | 11.1883
Нагреватель конвекционный | 12 - 36 VAC/DC, 10 Вт | 01625.0-00 | 12.627
Зажим для RCE 016 | (1 компл. = 2шт.) | 09008.0-01 | 0.54855
HGK 047 - Нагреватель конвекционный (10 Вт, 20 Вт, 30 Вт)
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 10 Вт | 04700.0-00 | 23.5152
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 20 Вт | 04701.0-00 | 26.9204
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 30 Вт | 04702.0-00 | 28.328
Резьбовое соединение | (1 компл .= 2шт.) | 09024.0-00 | 1.3766
CSK 060 Нагреватель конвекционный (10 Вт, 20 Вт)
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-240 В, 10 Вт | 06040.0-00 | 23.4324
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-240 В, 20 Вт | 06030.0-00 | 26.6305
HG 140 Нагреватель конвекционный ( 15 Вт, 30 Вт, 45 Вт, 60 Вт, 75 Вт, 100 Вт, 150 Вт)
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 15 Вт, крепление на DIN рейку | 14000.0-00 | 27
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 30 Вт, крепление на DIN рейку | 14001.0-00 | 35.77
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 45 Вт, крепление на DIN рейку | 14003.0-00 | 36.16
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 60 Вт, крепление на DIN рейку | 14005.0-00 | 44.9811
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 75 Вт, крепление на DIN рейку | 14006.0-00 | 52.8471
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 14007.0-00 | 57.68
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 14008.0-00 | 74.1
Резьбовое соединение | (1 компл. = 2шт.) | 09024.0-00 | 1.3352
CS 060 Нагреватель конвекционный (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт)
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку | 06000.0-00 | 41.88
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 06010.0-00 | 56.55
Нагреватель конвекционный | AC/DC 120-250 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 06020.0-00 | 70.65
CSF 060 Нагреватель конвекционный с термостатом (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт)
Нагреватель конвекционный с термостатом | AC 120-250 В, 50 Вт, 15 °C, крепление на DIN рейку | 06001.0-00 | 47.38
Нагреватель конвекционный с термостатом | AC 120-250 В, 50 Вт, 25 °C, крепление на DIN рейку | 06002.0-00 | 47.38
Нагреватель конвекционный с термостатом | AC 120-250 В, 100 Вт, 15 °C,крепление на DIN рейку | 06011.0-00 | 62.5
Нагреватель конвекционный с термостатом | AC 120-250 В, 100 Вт, 25 °C, крепление на DIN рейку | 06012.0-00 | 62.5
Нагреватель конвекционный с термостатом | AC 120-250 В, 150 Вт, 15 °C, крепление на DIN рейку | 06021.0-00 | 77
Нагреватель конвекционный с термостатом | AC 120-250 В, 150 Вт, 25 °C, крепление на DIN рейку | 06022.0-00 | 77
HV 030 / HVL 031 Нагреватель с вентилятором (100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 300 Вт, 400 Вт)
Нагреватель с вентилятором (комплектация без вентилятора) | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 03100.0-00 | 97.8282
Нагреватель с вентилятором (комплектация без вентилятора) | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 03101.0-00 | 100.0948
Нагреватель с вентилятором (комплектация без вентилятора) | AC 230 В, 200 Вт, крепление на DIN рейку | 03110.0-00 | 102.9411
Нагреватель с вентилятором (комплектация без вентилятора) | AC 230 В, 300 Вт, крепление на DIN рейку | 03111.0-00 | 104.121
Нагреватель с вентилятором (комплектация без вентилятора) | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 03112.0-00 | 105.363
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 03102.0-00 | 136.9512
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 03103.0-00 | 136.9512
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 200 Вт, крепление на DIN рейку | 03113.0-00 | 145.8625
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 300 Вт, крепление на DIN рейку | 03114.0-00 | 156.5748
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 03115.0-00 | 160.0627
HVI 030 Нагреватель с вентилятором (500 Вт, 600 Вт, 700 Вт)
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 500 Вт, крепление на DIN рейку | 03084.0-00 | 175.0703
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 600 Вт, крепление на DIN рейку | 03083.0-00 | 179.0861
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 700 Вт, крепление на DIN рейку | 03082.0-00 | 183.1018
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 500 Вт, крепление винтами | 03084.0-01 | 175.0703
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 600 Вт, крепление винтами | 03083.0-01 | 179.0861
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 700 Вт, крепление винтами | 03082.0-01 | 183.1018
CS 028 / CSL 028 Нагреватель с вентилятором (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 250 Вт, 400 Вт)
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку | 02803.0-00 | 74.313
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 02804.0-00 | 77.9872
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 02800.0-00 | 82.9242
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 150 Вт, крепление винтами | 02800.0-01 | 81.9242
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 250 Вт, крепление на DIN рейку | 02811.0-00 | 87
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 250 Вт, крепление винтами | 02811.0-01 | 84.9981
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 02810.0-00 | 96
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 400 Вт, крепление винтами | 02810.0-01 | 93.8577
CSF 028 Нагреватель с вентилятором и термостатом с фиксированной уставкой ( 250 Вт, 400 Вт)
Нагреватель конвекционный с термостатом | AC 120-250 В, 250 Вт, 5...15 °C, крепление на DIN рейку | 02821,0-06 | 91.65
Нагреватель конвекционный с термостатом | AC 120-250 В, 250 Вт, 15...25 °C, крепление винтами | 02821,0-08 | 90.65
Нагреватель конвекционный с термостатом | AC 120-250 В, 250 Вт, 15…25 °C , крепление на DIN рейку | 02821,0-09 | 91.65
Нагреватель конвекционный с термостатом | AC 120-250 В, 250 Вт, 15….25 °C, крепление винтами | 02821,0-11 | 90.65
Нагреватель конвекционный с термостатом | AC 120-250 В, 400 Вт, 5...15 °C, крепление на DIN рейку | 02820,0-06 | 100
Нагреватель конвекционный с термостатом | AC 120-250 В, 400 Вт, 15...25 °C, крепление винтами | 02820,0-08 | 99
Нагреватель конвекционный с термостатом | AC 120-250 В, 400 Вт, 15…25 °C, крепление на DIN рейку | 02820,0-09 | 100
Нагреватель конвекционный с термостатом | AC 120-250 В, 400 Вт, 15….25 °C, крепление винтами | 02820,0-11 | 99
HGL 046 Нагреватель с вентилятором (250 Вт, 400 Вт)
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 250 Вт, крепление на DIN рейку | 04640.0-00 | 109.8342
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 04641.0-00 | 120
CR 027 Нагреватель с вентилятором и термостатом (475 Вт, 550 Вт)
Нагреватель с вентилятором и термостатом | AC 220-240 В, 475 Вт, крепление на DIN рейку | 02700.0-00 | 160.2161
Нагреватель с вентилятором и термостатом | AC 220-240 В, 550 Вт, крепление на DIN рейку | 02701.0-00 | 175.8954
CR 030 Нагреватель с вентилятором и термостатом\ гигростатом (950 Вт)
Нагреватель с вентилятором с интегрированным термостатом или гигростатом | AC 230 В, 950 Вт, 0 до 60 °C, крепление к полу | 03051.0-00 | 184.6628
Нагреватель с вентилятором с интегрированным термостатом или гигростатом | AC 230 В, 950 Вт, 0 до 60 °C, крепление винтами | 13051.0-00 | 201.9285
CS 032 Нагреватель с вентилятором (1000 Вт) Комплект: Нагреватель+Электрокабель с вилкой+зажим
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 1000 Вт, крепление на DIN рейку | 03209.0-00 | 234.117
Нагреватель с вентилятором | AC 230 В, 1000 Вт, крепление винтами | 03209.0-01 | 234.117
CSF 032 Нагреватель с вентилятором и термостатом 1000 Вт (Комплект: Нагреватель+Электрокабель с вилкой+зажим)
Нагреватель с вентилятором и термостатом | AC 230 В, 1000 Вт, 25 °C, крепление на DIN рейку | 03201.0-00 | 241.8795
Нагреватель с вентилятором и термостатом | AC 230 В, 1000 Вт, 25 °C, крепление винтами | 03201.0-01 | 241.8795
Нагреватель с вентилятором и термостатом | AC 230 В, 1000 Вт,15 °C, крепление на DIN рейку | 03202.0-00 | 241.8795
Нагреватель с вентилятором и термостатом | AC 230 В, 1000 Вт,15 °C, крепление винтами | 03202.0-01 | 241.8795
CS 032 / CSF 032 Аксессуары для нагревателей
Аксессуары для нагревателей CS 032 / CSF 032 | Соединительный кабель с вилкой для подключения, длина 1,0 метр | 244379 | 8.95
Аксессуары для нагревателей CS 032 / CSF 033 | Соединительный кабель с вилкой для подключения, длина 2,0 метра | 244380 | 10.2258
Аксессуары для нагревателей CS 032 / CSF 034 | Зажим для вилки электрокабеля кабеля 244379 и 244380 | 237009 | 2.55
CS 030 / CS 130 Нагреватель с вентилятором и термостатом ( 1200 Вт)
Нагреватель с вентилятором и термостатом | AC 230 В, 1200 Вт, 0 до 60 °C,крепление к полу | 03060.0-00 | 199.4445
Нагреватель с вентилятором и термостатом | AC 230 В, 1200 Вт, крепление к полу | 03060.0-01 | 189.4878
Нагреватель с вентилятором и термостатом | AC 230 В, 1200 Вт, 0 до 60 °C, крепление винтами | 13060.0-00 | 210.1361
Нагреватель с вентилятором и термостатом | AC 230 В, 1200 Вт, крепление винтами | 13060.0-01 | 200.2207
CREx Взрывозащищенный нагреватель (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 250 Вт)
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230-240 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку | 02010.0-00 | 132.0246
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230-240 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 02011.0-00 | 160.8183
CREx 020 - T3 - 230 V
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т3 | 02031.0-00 | 140
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 50 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 02031.0-10 | 145
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т3 | 02032.0-00 | 160
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 100 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 02032.0-10 | 165
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т3 | 02033.0-00 | 165
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 150 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 02033.0-10 | 170
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 200 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т3 | 02034.0-00 | 180
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 200 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 02034.0-10 | 185
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 250 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 02035.0-10 | 210
CREx 020 - T4 - 230 V
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т4 | 02041.0-00 | 140
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 50 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т4 | 02041.0-10 | 145
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т4 | 02042.0-00 | 165
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 100 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т4 | 02042.0-10 | 170
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 150 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т4 | 02043.0-10 | 210
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 200 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т4 | 02044.0-10 | 220
CREx 020 - T5
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т5 | 02051.0-00 | 160
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 50 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т5 | 02051.0-10 | 165
Взрывозащищенный нагреватель | AC 230 В, 100 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т5 | 02052.0-10 | 220
FTO 011 Термостат с фиксированной уставкой ( Для нагревателей )
Термостат с фиксированной уставкой | Нормально-замкнутый контакт, (NC), +15 °C/+ 5 °C | 01160.0-00 | 9.9567
Термостат с фиксированной уставкой | Нормально-замкнутый контакт (NC) +25 °C/ +15 °C | 01160.0-01 | 9.9567
Термостат с фиксированной уставкой | Нормально-замкнутый контакт (NC) +10 °C/ 0 °C | 01160.0-05 | 9.9567
Термостат с фиксированной уставкой | Нормально-замкнутый контакт (NC) 0 °C/ -10 °C | 01160.0-10 | 9.9567
FTO 011 Термостат с фиксированной уставкой ( Для вентиляторов с фильтром )
Термостат с фиксированной уставкой | Нормально-разомкнутый контакт (NO) +50 °C/ +40 °C | 01161.0-00 | 9.9567
Термостат с фиксированной уставкой | Нормально-разомкнутый контакт (NO) +60 °C/ +50 °C | 01161.0-01 | 9.9567
Термостат с фиксированной уставкой | Нормально-разомкнутый контакт (NO) +35 °C/ +25 °C | 01161.0-02 | 9.9567
FTD 011 Сдвоенный термостат с фиксированной уставкой, NC и NO
Термостат сдвоенный с фиксированными уставками | NC +15 °C/ +5 °C и NO +50 °C /+40 °C | 01163.0-00 | 18.9094
Термостат сдвоенный с фиксированными уставками | NC +25 °C/ +15 °C и NO +60 °C /+50 °C | 01163.0-01 | 18.9094
Термостат сдвоенный с фиксированными уставками | NC +15 °C/ +5 °C и NO +35°C /+25 °C | 01163.0-02 | 18.9094
Термостат сдвоенный с фиксированными уставками | NC +25 °C/ +15 °C и NO +50 °C /+40 °C | 01163.0-03 | 18.9198
Термостат сдвоенный с фиксированными уставками | NO +50 °C/ +40 °C и NO +60°C /+50°C | 01164.0-00 | 18.9094
KTO 011, Термостат, NC, ( для Нагревателей )
Термостат (NC) упаковка по 25 штук | нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | 01140.0-00-9025 | 11
Термостат (NC) | нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | 01140.0-00 | 12
Термостат (NC) | нормально-замкнутый контакт (NC) от -10 до +50 °C | 01142.0-00 | 15.14
Термостат (NC) | нормально-замкнутый контакт (NC) от +20 до +80 °C | 01159.0-00 | 14.8
Термостат (NC) | нормально-замкнутый контакт (NC) -15 С…+45 °C | 01157.0-00 | 14
KTS 011, Термостат, NO, ( для Вентиляторов с фильтром )
Термостат (NО) упаковка по 25 штук | нормально-разомкнутый контакт (NO) от 0 до +60 °C | 01141.0-00-9025 | 11
Термостат (NО) | нормально-разомкнутый контакт (NO) 0 - +60 °C | 01141.0-00 | 12
Термостат (NО) | нормально-разомкнутый контакт (NO) -10 - +50 °C | 01143.0-00 | 13.61
Термостат (NО) | нормально-разомкнутый контакт (NO) -15 С…+45 °C | 01156.0-00 | 14.9
Термостат (NО) | нормально-разомкнутый контакт (NO) +20…+80 °C | 01158.0-00 | 14.8
ZR 011, Сдвоенный, NC и NO в одном корпусе
Сдвоенный термостат NC/NO | NC 0 °C/ +60 °C и NO 0°C /+60 °C | 01172.0-00 | 27.7173
Сдвоенный термостат NC/NO | NC -10 °C/ +50 °C и NO +20°C /+80 °C | 01175.0-00 | 30.5946
Сдвоенный термостат NO/NO | NО 0 °C/ +60 °C и NO 0°C /+60 °C | 01176.0-00 | 27.7173
STO 011, Термостат, NC, ( для Нагревателей )
Термостат | нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | 01115.0-00 | 11.16
STS 011, Термостат, NO, ( для Вентиляоров с фильтром )
Термостат | нормально-разомкнутый контакт (NO) от 0 до +60 °C | 01116.0-00 | 11.16
FZK 011, Термостат с переключающим контактом
Термостат механический | переключающий контакт AC 230 В, от +5 ...+60 °C | 01170.0-00 | 30.3255
Термостат механический | переключающий контакт AC 230 В, от -20 ... +35 °C | 01170.0-02 | 31.7435
ETR 011, Электронный термостат
Термостат электронный | переключающий контакт AC 230 V, от -20 °C - +60 °C | 01131.0-00 | 46.7302
ET 011, Электронный термостат 24VDC
Термостат электронный | переключающий контакт, DC 24 В, от 0 °C - +60 °C | 01190.0-00 | 40.7169
MFR 012, Гигростат, механический
Гигростат механический | 35-95% отн. вл. | 01220.0-00 | 72
KFR 012 Гигростат, механический с фиксированной настройкой
Гигростат механический | фиксированная уставка 50% | 01241.0-00 | 50
EFR 012, Гигростат электронный
Гигростат электронный (регулируемая уставка) | AC 230 V, 40-90% отн. вл. | 01245.0-00 | 46.7302
Гигростат электронный (фиксированая уставка) | AC 230 V, 65% отн. вл., фикс. настр. | 01246.0-00 | 44.5257
EFL 012, Гигростат электронный DC
Гигростат электронный | DC 12-48 V (мин. DC 10 V, макс. DC 60 V) | 01245.2-00 | 67.4303
EТL 011, Термостат электронный DC
Термостат электронный | DC 12-48 V (мин. DC 10 V, макс. DC 60 V) | 01131.2-00 | 59.59
ETF 012, Гигротерм, электронный (температура и влажность)
Гигротерм | AC 100-240 В, 0 - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01230.0-00 | 80
Гигротерм | DC 24-48 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01230.1-00 | 102.6203
Гигротерм, Выносной датчик, 1 m | AC 100-240 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01231.0-00 | 114.1191
Гигротерм, Выносной датчик, 1 m | DC 24-48 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01231.1-00 | 133.8669
Гигротерм, Выносной датчик, 2 m | AC 100-240 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01231.0-01 | 116.7894
Гигротерм, Выносной датчик, 2 m | DC 24-48 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01231.1-01 | 133.8462
SM 010, Коммутационный модуль, DC
Коммутационный модуль | DC 24 В, 16 A | 01001.0-00 | 51.988
REx 011, Взрывозащищенный термостат, NC, фиксированная уставка
Взрывозащищенный термостат | NC, уставка +15 °C, кабель 1 м | 01185.0-00 | 90
Взрывозащищенный термостат | NC, уставка +25 °C, кабель 1 м | 01185.1-00 | 90
Взрывозащищенный термостат | Нормально-замкнутый контакт уставка +15 °C | 01180.0-00 | 135
Взрывозащищенный термостат | Нормально-замкнутый контакт уставка +25 °C | 01181.0-00 | 135
Комплекты для охлаждения. В состав входят: Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)
Комплект для охлаждения, 24 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | 24 m³/h, 92x92 mm, с жалюзи, 230VAC, IP 54 | 01880.0-00 | 56
Комплект для охлаждения, 52 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | 52 m³/h,124x124 mm, 230VAC G3, IP 54 | 01871.0-30 | 57
Комплект для охлаждения, 97 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | 97 m³/h,124x124 mm,с жалюзи, 230VAC, IP 54 | 01881.0-00 | 74
Комплект для охлаждения, 170 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | 170 m³/h,176x176mm, 230VAC, G3, IP 54 | 01872.0-30 | 92
Комплект для охлаждения, 263 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | 263 m³/h,176x176mm,с жалюзи,230VAC, IP 54 | 01882.0-00 | 102
Комплект для охлаждения, 305 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | 305 m³/h,223x223mm, 230VAC,G3, IP 54 | 01873.0-30 | 117
Комплект для охлаждения, 433 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | 433 m³/h,291x291mm,230VAC,G3, IP 54 | 01874.0-30 | 147
Комплект для охлаждения, 536 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | 536 m³/h,223x223mm,с жалюзи,230VAC, IP 54 | 01883.0-00 | 128
Комплект для охлаждения, 727 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | 727 m³/h,291x291mm,с жалюзи,230VAC, IP 54 | 01884.0-00 | 177
Комплекты для охлаждения. В состав входят: Вентилятор + Решетка
Комплект для охлаждения, 24 m³/h (Вентилятор + Решетка) | 24 m³/h, 92x92 mm, с жалюзи, 230VAC, IP 54 | 01880.0-00 | 49
Комплект для охлаждения, 52 m³/h (Вентилятор + Решетка) | 52 m³/h,124x124 mm, 230VAC G3, IP 54 | 01871.0-30 | 50
Комплект для охлаждения, 97 m³/h (Вентилятор + Решетка) | 97 m³/h,124x124 mm,с жалюзи, 230VAC, IP 54 | 01881.0-00 | 67
Комплект для охлаждения, 170 m³/h (Вентилятор + Решетка) | 170 m³/h,176x176mm, 230VAC, G3, IP 54 | 01872.0-30 | 85
Комплект для охлаждения, 263 m³/h (Вентилятор + Решетка) | 263 m³/h,176x176mm,с жалюзи,230VAC, IP 54 | 01882.0-00 | 95
Комплект для охлаждения, 305 m³/h (Вентилятор + Решетка) | 305 m³/h,223x223mm, 230VAC,G3, IP 54 | 01873.0-30 | 110
Комплект для охлаждения, 433 m³/h (Вентилятор + Решетка) | 433 m³/h,291x291mm,230VAC,G3, IP 54 | 01874.0-30 | 140
Комплект для охлаждения, 536 m³/h (Вентилятор + Решетка) | 536 m³/h,223x223mm,с жалюзи,230VAC, IP 54 | 01883.0-00 | 121
Комплект для охлаждения, 727 m³/h (Вентилятор + Решетка) | 727 m³/h,291x291mm,с жалюзи,230VAC, IP 54 | 01884.0-00 | 170
FPI 018 Вентилятор с фильтром (направление воздуха - ВНУТРЬ шкафа)
Вентилятор с фильтром (вход воздуха) | 19 m³/h,92x92mm, 230VAC G3 | 01870.0-30 | 38.0518
Вентилятор с фильтром (вход воздуха) | 52 m³/h,124x124mm, 230VAC G3 | 01871.0-30 | 40
Вентилятор с фильтром (вход воздуха) | 170 m³/h,176x176mm,230VAC, G3 | 01872.0-30 | 70
Вентилятор с фильтром (вход воздуха) | 305 m³/h,223x223mm, 230VAC,G3 | 01873.0-30 | 90
Вентилятор с фильтром (вход воздуха) | 433 m³/h,291x291mm,230VAC,G3 | 01874.0-30 | 108
FPI 118 Решетка с жалюзи (выход воздуха из шкафа)
Решетка с жалюзи (выход воздуха) | 92x92mm, с жалюзи | 11870.0-00 | 14
Решетка с жалюзи (выход воздуха) | 124x124mm, с жалюзи | 11871.0-00 | 15
Решетка с жалюзи (выход воздуха) | 176x176mm, с жалюзи | 11872.0-00 | 20
Решетка с жалюзи (выход воздуха) | 223x223mm, с жалюзи | 11873.0-00 | 25
Решетка с жалюзи (выход воздуха) | 291x291mm, с жалюзи | 11874.0-00 | 37
FPО 018, Вентилятор с жалюзи (направление воздуха - НАРУЖУ, из шкафа)
Вентилятор с жалюзи (выход воздуха) | 24 m³/h, 92x92mm, с жалюзи,230VAC, | 01880.0-00 | 38.0518
Вентилятор с жалюзи (выход воздуха) | 97 m³/h,124x124 mm,с жалюзи,230VAC | 01881.0-00 | 55
Вентилятор с жалюзи (выход воздуха) | 263 m³/h,176x176mm,с жалюзи,230VAC | 01882.0-00 | 75
Вентилятор с жалюзи (выход воздуха) | 536 m³/h,223x223mm,с жалюзи,230VAC | 01883.0-00 | 105
Вентилятор с жалюзи (выход воздуха) | 727 m³/h,291x291mm,с жалюзи,230VAC | 01884.0-00 | 150
FPО 118, Решетка с фильтром (вход воздуха из шкафа)
Решетка с фильтром (вход воздуха) | 92x92mm, G3 | 11880.0-30 | 13
Решетка с фильтром (вход воздуха) | 124x124mm, G3 | 11881.0-30 | 16
Решетка с фильтром (вход воздуха) | 176x176mm, G3 | 11882.0-30 | 23
Решетка с фильтром (вход воздуха) | 223x223mm, G3 | 11883.0-30 | 28
Решетка с фильтром (вход воздуха) | 291x291mm, G3 | 11884.0-30 | 32
FM 086, Фильтровальная ткань для серий FPO/FPI
Фильтровальная ткань FPO/FPI | 84x84mm, G3, 5 штук | 08633.0-00 | 7.4211
Фильтровальная ткань FPO/FPI | 118x118mm, G3, 5 штук | 08634.0-00 | 9.7544
Фильтровальная ткань FPO/FPI | 168x168mm, G3, 5 штук | 08635.0-00 | 12.833
Фильтровальная ткань FPO/FPI | 215x215mm, G3, 5 штук | 08636.0-00 | 16.8514
Фильтровальная ткань FPO/FPI | 283x283mm, G3, 5 штук | 08637.0-00 | 22.1661
FF 018, Вентилятор с фильтром (вход воздуха в шкаф)
Вентилятор с фильтром | AC 230 В, 21 м³/ч, 97 x 97 мм, IP55 | 01800.0-00 | 65
Вентилятор с фильтром | AC 230 В, 55 м³/ч , 125 x 125 мм,IP55 | 01801.0-00 | 73
Вентилятор с фильтром | AC 230 В, 102 м³/ч , 176 x 176 мм, IP55 | 01802.0-00 | 88
Вентилятор с фильтром | AC 230 В, 200 м³/ч ,176 x 176 мм, IP55 | 01804.0-00 | 144
Вентилятор с фильтром | AC 230 В, 300 м³/ч , 250 x 250 мм,IP55 | 01803.0-00 | 241
Вентилятор с фильтром | AC 230 В, 550 м³/ч , 250 x 250 мм,IP55 | 01805.0-00 | 200
FF 118, Решетка с фильтром (выход воздуха из шкафа)
Впускной / выпускной фильтр | 97 x 97 мм, IP55 | 11800.0-00 | 14
Впускной / выпускной фильтр | 125 x 125 мм, IP55 | 11801.0-00 | 17
Впускной / выпускной фильтр | 176 x 176 мм, IP55 | 11802.0-00 | 20
Впускной / выпускной фильтр | 250 x 250 мм, IP55 | 11803.0-00 | 40
EF 018 Фильтровальная ткань для серии FF 018
Фильтровальная ткань G4 | 89 x 89 мм | 08600.0-00 | 7.8142
Фильтровальная ткань G5 | 118 x 118 мм | 08601.0-00 | 8.0006
Фильтровальная ткань G5 (для 01804.0-00) | 168 x 168 мм | 08602.0-004) | 9.7911
Фильтровальная ткань G5 (для 01805.0-00) | 247 x 247 мм | 08608.0-005) | 17.212
MA 086 Антивандальный кожух (для вентилятора с фильтром IP 55, электронных приборов, розетки и др.)
Защитый кожух для IP 55 (для вентиляторов 92*92 мм и 124*124 мм) | IP 55, 125 x 125 мм, с люком на замке, высокопрочная пластмасса | 08611.0-00 | 38.8332
Вентилятор с фильтром с антивандальным кожухом (Фильтровальная ткань F5)
Вентилятор с антивандальным кожухом (Фильтровальная ткань F5) | AC 230 В, 20 м³/ч, IP55 | 01821.0-00 | 111.7696
Решетка с фильтром с антивандальным кожухом (Фильтровальная ткань F5) | 125 x 125 мм, IP55 | 11821.0-00 | 67.3371
Фильтровальная ткань F5 (1компл. = 3 шт.) | 122 x 122 мм | 08607.0-00 | 8.2386
RFP 018, Вентилятор с фильтром (монтаж на крышу)
Вентилятор с фильтром (монтаж на крышу) | AC 230 V, 300 m³/h, IP32 | 01860.0-00 | 235.2555
Вентилятор с фильтром (монтаж на крышу) | AC 230 V, 500 m³/h, IP32 | 01861.0-00 | 196.3188
Решетка с выпускным фильтром для RFP 018 | 250 x 250 мм, IP32 | 11860.0-00 | 63.4662
Фильтровальная ткань G3 (1компл.=3 шт.) | 282 x 282 мм | 08613.0-01
SJ 019, Вентилятор STEGOJET (дополнительное охлаждение, охлаждение частотных регуляторов, трансформаторов и т.п.)
Вентилятор STEGOJET | Крепление зажимом AC 100-240 В, 50-60 Гц (мин. AC 90 В, макс. AC 265 В) | 01925.0-00 | 71.5082
Вентилятор STEGOJET | Крепление винтами AC 100-240 В, 50-60 Гц (мин. AC 90 В, макс. AC 265 В) | 01925.0-01 | 71.5082
LE 019, Вентиляторный блок для 19“ шкафов и стоек
Вентиляторный блок для 19“ шкафов и стоек без термостата | AC 230 V, 486 m³/h | 01930.0-00 | 147.9429
Вентиляторный блок для 19“ шкафов и стоек без термостата | AC 230 V, 972 m³/h | 01940.0-00 | 279.8847
Вентиляторный блок для 19“ шкафов и стоек без термостата | AC 230 V, 1458 m³/h | 01950.0-00 | 440.2786
Вентиляторный блок для 19“ шкафов и стоек с термостатом 0 до 60 °C | AC 230 В, 486 ³/ч | 01930.1-00 | 178.1649
Вентиляторный блок для 19“ шкафов и стоек с термостатом 0 до 60 °C | AC 230 В, 972 м³/ч | 01940.1-00 | 312.8081
Вентиляторный блок для 19“ шкафов и стоек с термостатом 0 до 60 °C | AC 230 В, 1458 м³/ч | 01950.1-00 | 488.9237
LED 025 Ecoline, Светодиодный светильник для электрошкафа. Штекер не требуется. Подключение нажимными клеммниками.
Светильник светодиодный | выключатель, магнитное крепление AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02540.3-10 | 49.55
Светильник светодиодный | выключатель, винтовое крепление AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02540.3-11 | 43.99
Светильник светодиодный | выключатель, винтовое крепление на клипсе AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02540.3-13 | 41.49
Светильник светодиодный | без выключателя, магнитное крепление AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02542.3-10 | 47
Светильник светодиодный | без выключателя, винтовое крепление AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02542.3-11 | 40
Светильник светодиодный | без выключателя, винтовое крепление на клипсе AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02542.3-13 | 39
LED 025, Светодиодный светильник для электрошкафа. В комплекте д.б.: Светильник + Штекер (или электрокабель со штекером)
Светильник светодиодный | выключатель, магнитное крепление AC 100-240 В, 50-60 Гц | 02540.0-00 | 68.93
Светильник светодиодный | выключатель, винтовое крепление | 02540.0-01 | 59.91
Светильник светодиодный | сенсор движения, магнитное крепление | 02541.0-00 | 120.27
Светильник светодиодный | сенсор движения, винтовое крепление | 02541.0-01 | 111.6
LED 025, Акссесуары
Аксессуары для LED 025 | Входной штекер AC (белое) | 264057 | 5.82
Аксессуары для LED 025 | Выходной штекер AC (белый) | 264058 | 5.43
Аксессуары для LED 025 | Электрокабель от сети AC 2 м VDE | 244356 | 9.41
Аксессуары для LED 025 | Кабель-удлинитель 2х1,5 мм² с входным\выходным штекерами AC 1 м VDE | 244358 | 9.95
SL 025, Плоский светильник
Slimline Светильник | Розетка Германия/Россия, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, с кнопочным выключателем, крепление винтами | 02520.0-00 | 70.8251
Slimline Светильник | без розетки, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт:с кнопочным выключателем, крепление винтами | 02527.0-00 | 62.6796
Slimline Светильник | Розетка Германия/Россия, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, крепление магнитом | 02520.1-01 | 79.1982
Slimline Светильник | без розетки, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт:с кнопочным выключателем, крепление винтами | 02527.1-14 | 58.4982
KL 025, Светильник. В комплекте: Светильник+стеклянная крышка.
Светильник | Розетка Германия/Россия, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, с кнопочным выключателем, крепление винтами | 02500.0-00 | 74.0957
Светильник | Без розетки, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, с кнопочным выключателем, крепление винтами | 02500.0-07 | 51.2636
Стеклянная крышка для KL 025 | заказывается отдельно, дополнительным артикулом | 09520.0-00 | 2.6703
DA 084 Устройство компенсации давления IP 55
Устройство компенсации давления | IP55, 1 компл. = 2 шт. с прокладкой | 08400.0-03 | 9.6
DA 284 Устройство компенсации давления IP 66
Устройство компенсации давления | Пластмасса, 1 компл. = 2 шт., IP66 | 28400.0-00 | 12.627
Устройство компенсации давления | Пластмасса, 1 шт., IP66 | 28400.0-01 | 6.4998
DA 284 Устройство компенсации давления, IP 66, нерж.сталь
Устройство компенсации давления | Высококачественная нерж. сталь, V2A, IP 66 | 28401.0-00 | 108.0022
DD 084 Drainage Device
Элемент дренажный | Пластмасса, 1 шт., IP66 | 08410.0-00 | 8.8493
STEGOFIX Крепежный элемент (DIN рейка на липкой основе)
Самоклеющееся монтажное приспособление | 1 компл. = 5 шт. | 09510.0-01 | 8.4146
MA 086 Антивандальный кожух (для вентилятора с фильтром, электронных приборов, розетки и др.)
Защитый кожух для IP 55 (для вентиляторов 92*92 мм и 124*124 мм) | IP 55, 125 x 125 мм, с люком на замке, высокопрочная пластмасса | 08611.0-00 | 38.8332
DS 013 Дверной переключатель (концевой переключатель)
Переключатель дверной | AC 120-240В, 1NC/NO | 01350.0-00 | 23.0805
Переключатель дверной | AC 120-240В, 1NC | 01351.0-00 | 23.0805
Переключатель дверной | AC 120-240В, 1NO | 01352.0-00 | 23.0805
DAK 284 Кабельный ввод с с функцией компенсации давления (кабельный ввод и устройство компенсации давления в одном)
Кабельный ввод | Для проводов с диаметром 4…8 мм, с функцией компенсации давления | 28410.0-00 | 4.8645
Кабельный ввод | Для проводов с диаметром 4…8 мм, с функцией компенсации давления | 28411.0-00 | 5.0715
Кабельный ввод | Для проводов с диаметром 6…12 мм, с функцией компенсации давления | 28412.0-00 | 5.7443
SD 035 Розетка электрическая
Розетка | с предохранителем 6,3 A, AC 250 В, Германия/Россия | 03500.0-00 | 12.0785