## 1_Нагреватели
Прайс лист Stego Действителен с 01.01.2019 года
RC 016 - Нагреватель конвекционный (8 Вт, 10 Вт, 13 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | RC 016 | AC/DC 120-250 В, 8 Вт | 01602.0-00 | 10.0939
| Нагреватель конвекционный | RC 016 | AC/DC 120-250 В, 10 Вт | 01609.0-00 | 10.8938
| Нагреватель конвекционный | RC 016 | AC/DC 120-250 В, 13 Вт | 01610.0-00 | 14.3672
RCE 016 - Нагреватель конвекционный (5 Вт, 9 Вт, 10 Вт )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | RCE 016 | AC/DC 120-250 В, 5 Вт | 01622.0-00 | 11.378
| Нагреватель конвекционный | RCE 016 | AC/DC 120-250 В, 9 Вт | 01623.0-00 | 11.378
| Нагреватель конвекционный | RCE 016 | 12 - 36 VAC/DC, 10 Вт | 01625.0-00 | 14.7966
| Зажим для RCE 016 |  | (1 компл. = 2шт.) | 09008.0-01 | 0.55785
HGK 047 - Нагреватель конвекционный (10 Вт, 20 Вт, 30 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | HGK 047 | AC/DC 120-250 В, 10 Вт | 04700.0-00 | 23.9138
| Нагреватель конвекционный | HGK 047 | AC/DC 120-250 В, 20 Вт | 04701.0-00 | 27.3766
| Нагреватель конвекционный | HGK 047 | AC/DC 120-250 В, 30 Вт | 04702.0-00 | 28.8081
| Резьбовое соединение |  | (1 компл .= 2шт.) | 09024.0-00 | 1.3999
Комплекты для обогрева. В состав входят:Нагреватель + Термостат (NС). ДЕШЕВЛЕ чем по отдельности
Цена в Евро, с НДС
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | HGK 047 | AC/DC 120-250 В, 10 Вт | 04700.0-00-2 | 34.0833
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | HGK 047 | AC/DC 120-250 В, 20 Вт | 04701.0-00-2 | 37.5461
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | HGK 047 | AC/DC 120-250 В, 30 Вт | 04702.0-00-2 | 38.9776
CSK 060 Нагреватель конвекционный (10 Вт, 20 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | CSK 060 | AC/DC 120-240 В, 10 Вт | 06040.0-00 | 26.2068
| Нагреватель конвекционный | CSK 060 | AC/DC 120-240 В, 20 Вт | 06030.0-00 | 27.0819
НОВИНКА. CP 061 Нагреватель конвекционный плоский (50 Вт, 100 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | CP 061 | AC 230 В, 50 Вт, длина 239 мм, толщина 8 мм | 06100.0-00 | по запросу
| Нагреватель конвекционный | CP 061 | AC 230 В, 100 Вт, длина 414 мм, толщина 8 мм | 06101.0-00 | по запросу
HG 140 Нагреватель конвекционный ( 15 Вт, 30 Вт, 45 Вт, 60 Вт, 75 Вт, 100 Вт, 150 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 15 Вт, крепление на DIN рейку | 14000.0-00 | 27.4576
| Нагреватель конвекционный | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 30 Вт, крепление на DIN рейку | 14001.0-00 | 36.3763
| Нагреватель конвекционный | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 45 Вт, крепление на DIN рейку | 14003.0-00 | 36.7729
| Нагреватель конвекционный | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 60 Вт, крепление на DIN рейку | 14005.0-00 | 45.7435
| Нагреватель конвекционный | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 75 Вт, крепление на DIN рейку | 14006.0-00 | 53.7428
| Нагреватель конвекционный | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 14007.0-00 | 58.6576
| Нагреватель конвекционный | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 14008.0-00 | 75.3559
| Резьбовое соединение |  | (1 компл. = 2шт.) | 09024.0-00 | 1.3578
Комплекты для обогрева. В состав входят:Нагреватель + Термостат (NС). ДЕШЕВЛЕ чем по отдельности
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 15 Вт, крепление на DIN рейку | 14000.0-00-2 | 37.6271
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 30 Вт, крепление на DIN рейку | 14001.0-00-2 | 46.5458
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 45 Вт, крепление на DIN рейку | 14003.0-00-2 | 46.9424
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 60 Вт, крепление на DIN рейку | 14005.0-00-2 | 55.913
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 75 Вт, крепление на DIN рейку | 14006.0-00-2 | 63.9123
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 14007.0-00-2 | 68.8271
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 14008.0-00-2 | 85.5254
CS 060 Нагреватель конвекционный (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | CS 060 | AC/DC 120-250 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку | 06000.0-00 | 45.7627
| Нагреватель конвекционный | CS 060 | AC/DC 120-250 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 06010.0-00 | 57.5085
| Нагреватель конвекционный | CS 060 | AC/DC 120-250 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 06020.0-00 | 71.8475
CSF 060 Нагреватель конвекционный с термостатом (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 060 | AC 120-250 В, 50 Вт, 15 °C, крепление на DIN рейку | 06001.0-00 | 48.1831
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 060 | AC 120-250 В, 50 Вт, 25 °C, крепление на DIN рейку | 06002.0-00 | 48.1831
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 060 | AC 120-250 В, 100 Вт, 15 °C,крепление на DIN рейку | 06011.0-00 | 63.5593
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 060 | AC 120-250 В, 100 Вт, 25 °C, крепление на DIN рейку | 06012.0-00 | 63.5593
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 060 | AC 120-250 В, 150 Вт, 15 °C, крепление на DIN рейку | 06021.0-00 | 78.3051
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 060 | AC 120-250 В, 150 Вт, 25 °C, крепление на DIN рейку | 06022.0-00 | 78.3051
HV 030 / HVL 031 Нагреватель с вентилятором (100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 300 Вт, 400 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором (комплектация без вентилятора) | HV 031 | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 03100.0-00 | 99.4863
| Нагреватель с вентилятором (комплектация без вентилятора) | HV 031 | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 03101.0-00 | 101.7914
| Нагреватель с вентилятором (комплектация без вентилятора) | HV 031 | AC 230 В, 200 Вт, крепление на DIN рейку | 03110.0-00 | 104.6859
| Нагреватель с вентилятором (комплектация без вентилятора) | HV 031 | AC 230 В, 300 Вт, крепление на DIN рейку | 03111.0-00 | 105.8858
| Нагреватель с вентилятором (комплектация без вентилятора) | HV 031 | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 03112.0-00 | 107.1488
| Нагреватель с вентилятором | HVL 031 | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 03102.0-00 | 139.2724
| Нагреватель с вентилятором | HVL 031 | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 03103.0-00 | 139.2724
| Нагреватель с вентилятором | HVL 031 | AC 230 В, 200 Вт, крепление на DIN рейку | 03113.0-00 | 148.3348
| Нагреватель с вентилятором | HVL 031 | AC 230 В, 300 Вт, крепление на DIN рейку | 03114.0-00 | 152.5424
| Нагреватель с вентилятором | HVL 031 | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 03115.0-00 | 162.7757
HVI 030 Нагреватель с вентилятором (500 Вт, 600 Вт, 700 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором | HVI 030 | AC 230 В, 500 Вт, крепление на DIN рейку | 03084.0-00 | 178.0375
| Нагреватель с вентилятором | HVI 030 | AC 230 В, 600 Вт, крепление на DIN рейку | 03083.0-00 | 182.1214
| Нагреватель с вентилятором | HVI 030 | AC 230 В, 700 Вт, крепление на DIN рейку | 03082.0-00 | 186.2053
| Нагреватель с вентилятором | HVI 030 | AC 230 В, 500 Вт, крепление винтами | 03084.0-01 | 178.0375
| Нагреватель с вентилятором | HVI 030 | AC 230 В, 600 Вт, крепление винтами | 03083.0-01 | 182.1214
| Нагреватель с вентилятором | HVI 030 | AC 230 В, 700 Вт, крепление винтами | 03082.0-01 | 186.2053
CS 028 / CSL 028 Нагреватель с вентилятором (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 250 Вт, 400 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором | CS 028 | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку | 02803.0-00 | 75.5725
| Нагреватель с вентилятором | CS 028 | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 02804.0-00 | 79.3091
| Нагреватель с вентилятором | CS 028 | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 02800.0-00 | 84.3297
| Нагреватель с вентилятором | CS 028 | AC 230 В, 150 Вт, крепление винтами | 02800.0-01 | 83.3127
| Нагреватель с вентилятором | CSL 028 | AC 230 В, 250 Вт, крепление на DIN рейку | 02811.0-00 | 88.4746
| Нагреватель с вентилятором | CSL 028 | AC 230 В, 250 Вт, крепление винтами | 02811.0-01 | 86.4388
| Нагреватель с вентилятором | CSL 028 | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 02810.0-00 | 97.6271
| Нагреватель с вентилятором | CSL 028 | AC 230 В, 400 Вт, крепление винтами | 02810.0-01 | 95.4486
НОВИНКА. Аксессуар для нагревателя с вентилятором CSL 028 ( 250 Вт, 400 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Решетка для Нагревателя с вентилятором | для CSL 028 | 85 x 85 x 12 мм, черный пластик, крепление сверху на нагреватель. Изменение направления горячего воздуха с вертикального на угловое, под 45°, защита от перегрева вышестоящих компонентов. | 252017 | 3.8746
Комплекты для обогрева. В состав входят:Нагреватель + Термостат (NС). ДЕШЕВЛЕ чем по отдельности
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | CS 028 | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку | 02803.0-00-2 | 85.742
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | CS 028 | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 02804.0-00-2 | 89.4786
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | CS 028 | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 02800.0-00-2 | 94.4992
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | CS 028 | AC 230 В, 150 Вт, крепление винтами | 02800.0-01-2 | 93.4822
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | CSL 028 | AC 230 В, 250 Вт, крепление на DIN рейку | 02811.0-00-2 | 98.6441
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | CSL 028 | AC 230 В, 250 Вт, крепление винтами | 02811.0-01-2 | 96.6083
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | CSL 028 | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 02810.0-00-2 | 107.7966
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | CSL 028 | AC 230 В, 400 Вт, крепление винтами | 02810.0-01-2 | 105.6181
Комплекты для обогрева и антиконденсатной защиты. В состав входят:Нагреватель+Термостат (NС)+Гигростат. Еще ДЕШЕВЛЕ чем по отдельности
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель+Термостат+Гигростат | CS 028 | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку | 02803.0-00-3 | 126.42
| Нагреватель+Термостат+Гигростат | CS 028 | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 02804.0-00-3 | 130.1565
| Нагреватель+Термостат+Гигростат | CS 028 | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 02800.0-00-3 | 135.1772
| Нагреватель+Термостат+Гигростат | CS 028 | AC 230 В, 150 Вт, крепление винтами | 02800.0-01-3 | 134.1602
| Нагреватель+Термостат+Гигростат | CSL 028 | AC 230 В, 250 Вт, крепление на DIN рейку | 02811.0-00-3 | 139.322
| Нагреватель+Термостат+Гигростат | CSL 028 | AC 230 В, 250 Вт, крепление винтами | 02811.0-01-3 | 137.2863
| Нагреватель+Термостат+Гигростат | CSL 028 | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 02810.0-00-3 | 148.4746
| Нагреватель+Термостат+Гигростат | CSL 028 | AC 230 В, 400 Вт, крепление винтами | 02810.0-01-3 | 146.296
CSF 028 Нагреватель с вентилятором и термостатом с фиксированной уставкой ( 250 Вт, 400 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 028 | AC 120-250 В, 250 Вт, 5...15 °C, крепление на DIN рейку | 02821.0-06 | 93.2034
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 028 | AC 120-250 В, 250 Вт, 5…15 °C, крепление винтами | 02821.0-08 | 92.1864
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 028 | AC 120-250 В, 250 Вт, 15…25 °C , крепление на DIN рейку | 02821,0-09 | 93.2034
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 028 | AC 120-250 В, 250 Вт, 15….25 °C, крепление винтами | 02821.0-11 | 92.1864
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 028 | AC 120-250 В, 400 Вт, 5...15 °C, крепление на DIN рейку | 02820.0-06 | 101.6949
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 028 | AC 120-250 В, 400 Вт, 5…15 °C, крепление винтами | 02820.0-08 | 100.678
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 028 | AC 120-250 В, 400 Вт, 15…25 °C, крепление на DIN рейку | 02820.0-09 | 101.6949
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 028 | AC 120-250 В, 400 Вт, 15….25 °C, крепление винтами | 02820.0-11 | 100.678
HGL 046 Нагреватель с вентилятором (250 Вт, 400 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором | HGL 046 | AC 230 В, 250 Вт, крепление на DIN рейку | 04640.0-00 | 111.6958
| Нагреватель с вентилятором | HGL 046 | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 04641.0-00 | 122.0339
Комплекты для обогрева. В состав входят:Нагреватель + Термостат (NС). ДЕШЕВЛЕ чем по отдельности
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | HGL 046 | AC 230 В, 250 Вт, крепление на DIN рейку | 04640.0-00-2 | 121.8653
| Комплект (Нагреватель+Термостат) | HGL 046 | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 04641.0-00-2 | 132.2034
CR 027 Нагреватель с вентилятором и термостатом (475 Вт, 550 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CR 027 | AC 220-240 В, 475 Вт, крепление на DIN рейку | 02700.0-00 | 157.6271
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CR 027 | AC 220-240 В, 550 Вт, крепление на DIN рейку | 02701.0-00 | 172.8814
CR 030 Нагреватель с вентилятором и термостатом\ гигростатом (950 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором с интегрированным термостатом или гигростатом | CR 030 | AC 230 В, 950 Вт, 0 до 60 °C, крепление к полу | 03051.0-00 | 187.7927
| Нагреватель с вентилятором с интегрированным термостатом или гигростатом | CR 130 | AC 230 В, 950 Вт, 0 до 60 °C, крепление винтами | 13051.0-00 | 205.351
CS 032 Нагреватель с вентилятором (1000 Вт) Комплект: Нагреватель+Электрокабель с вилкой+зажим
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором | CS 032 | AC 230 В, 1000 Вт, крепление на DIN рейку | 03209.0-00 | 238.0851
| Нагреватель с вентилятором | CS 032 | AC 230 В, 1000 Вт, крепление винтами | 03209.0-01 | 238.0851
CSF 032 Нагреватель с вентилятором и термостатом 1000 Вт (Комплект: Нагреватель+Электрокабель с вилкой+зажим)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CSF 032 | AC 230 В, 1000 Вт, 25 °C, крепление на DIN рейку | 03201.0-00 | 245.9792
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CSF 032 | AC 230 В, 1000 Вт, 25 °C, крепление винтами | 03201.0-01 | 245.9792
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CSF 032 | AC 230 В, 1000 Вт,15 °C, крепление на DIN рейку | 03202.0-00 | 245.9792
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CSF 032 | AC 230 В, 1000 Вт,15 °C, крепление винтами | 03202.0-01 | 245.9792
CS 032 / CSF 032 Аксессуары для нагревателей
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Аксессуары для нагревателей CS 032 / CSF 032 | CS 032 / CSF 032 | Соединительный кабель с вилкой для подключения, длина 1,0 метр | 244379 | 9.1017
| Аксессуары для нагревателей CS 032 / CSF 033 | CS 032 / CSF 032 | Соединительный кабель с вилкой для подключения, длина 2,0 метра | 244380 | 10.3991
| Аксессуары для нагревателей CS 032 / CSF 034 | CS 032 / CSF 032 | Зажим для вилки электрокабеля кабеля 244379 и 244380 | 237009 | 2.5932
CS 030 / CS 130 Нагреватель с вентилятором и термостатом ( 1200 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CS 030 | AC 230 В, 1200 Вт, 0 до 60 °C,крепление к полу | 03060.0-00 | 202.8249
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CS 030 | AC 230 В, 1200 Вт, крепление к полу | 03060.0-01 | 192.6995
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CS 130 | AC 230 В, 1200 Вт, 0 до 60 °C, крепление винтами | 13060.0-00 | 213.6977
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CS 130 | AC 230 В, 1200 Вт, крепление винтами | 13060.0-01 | 203.6143
НОВИНКА. DCR 030 Нагреватель с вентилятором DC 24 B, DC 56 B – от 200 Вт до 800 Вт (напольное крепление)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором | DCR 030 | Термостат с внутренним датчиком DC 24 B 200 Вт 25,0 A от 20 до +40 °C | 03092.1-12 | 233.8983
| Нагреватель с вентилятором | DCR 030 | Термостат с разъемом для внешнего датчика² DC 24 B 200 Вт 25,0 A от 20 до +40 °C | 03092.1-13 | 233.8983
| Нагреватель с вентилятором | DCR 030 | Термостат с внутренним датчикомr DC 56 B 800 Вт 25,0 A от 20 до +40 °C | 03097.3-12 | 238.9831
| Нагреватель с вентилятором | DCR 030 | Термостат с разъемом для внешнего датчика² DC 56 B 800 Вт 25,0 A от 20 до +40 °C | 03097.3-13 | 238.9831
| Нагреватель с вентилятором | DCR 030 | Гигростат с разъемом для внешнего датчика² DC 24 B 200 Вт 25,0 A от 40 до 90 % отн. вл. | 03092.1-03 | 233.8983
| Нагреватель с вентилятором | DCR 030 | Гигростат с разъемом для внешнего датчика² DC 56 B 600 Вт 25,0 A от 40 до 90 % отн. вл. | 03095.3-03 | 238.9831
НОВИНКА. DCR 130 Нагреватель с вентилятором DC 24 B, DC 56 B – от 200 Вт до 800 Вт ( крепление на DIN рейку или винтами)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором | DCR 130 | Термостат с внутренним датчиком DC 24 B 200 Вт 25,0 A от 20 до +40 °C | 13092.1-12 | 233.8983
| Нагреватель с вентилятором | DCR 130 | Термостат с внутренним датчиком DC 24 B 200 Вт 25,0 A от 20 до +40 °C | 13092.1-13 | 233.8983
| Нагреватель с вентилятором | DCR 130 | Термостат с внутренним датчиком DC 56 B 800 Вт 25,0 A от 20 до +40 °C | 13097.3-12 | 238.9831
| Нагреватель с вентилятором | DCR 130 | Термостат с разъемом для внешнего датчика² DC 56 B 800 Вт 25,0 A от 20 до +40 °C | 13097.3-13 | 244.0678
| Нагреватель с вентилятором | DCR 130 | Гигростат с разъемом для внешнего датчика² DC 24 B 200 Вт 25,0 A от 40 до 90 % отн. вл. | 13092.1-03 | 233.8983
| Нагреватель с вентилятором | DCR 130 | Гигростат с разъемом для внешнего датчика² DC 56 B 600 Вт 25,0 A от 40 до 90 % отн. вл. | 13095.3-03 | 238.9831
CREx Взрывозащищенный нагреватель (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 250 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
CREx 020 - T3 - 230 V
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т3 | 02031.0-00 | 142.3729
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 50 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 02031.0-10 | 147.4576
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т3 | 02032.0-00 | 162.7119
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 100 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 02032.0-10 | 167.7966
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т3 | 02033.0-00 | 167.7966
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 150 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 02033.0-10 | 172.8814
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 200 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т3 | 02034.0-00 | 183.0508
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 200 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 02034.0-10 | 188.1356
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 250 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 02035.0-10 | 213.5593
CREx 020 - T4 - 230 V
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т4 | 02041.0-00 | 142.3729
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 50 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т4 | 02041.0-10 | 147.4576
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т4 | 02042.0-00 | 167.7966
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 100 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т4 | 02042.0-10 | 172.8814
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 150 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т4 | 02043.0-10 | 213.5593
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 200 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т4 | 02044.0-10 | 223.7288
CREx 020 - T5
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т5 | 02051.0-00 | 162.7119
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 50 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т5 | 02051.0-10 | 167.7966
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 100 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т5 | 02052.0-10 | 223.7288

## 2_Термостаты
Прайс лист Stego Действителен с 01.01.2019 года
FTO 011 Термостат с фиксированной уставкой ( Для нагревателей )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат с фиксированной уставкой | FTO 011 | Нормально-замкнутый контакт, (NC), +15 °C/+ 5 °C | 01160.0-00 | 10.1255
| Термостат с фиксированной уставкой | FTO 011 | Нормально-замкнутый контакт (NC) +25 °C/ +15 °C | 01160.0-01 | 10.1255
| Термостат с фиксированной уставкой | FTO 011 | Нормально-замкнутый контакт (NC) +10 °C/ 0 °C | 01160.0-05 | 10.1255
| Термостат с фиксированной уставкой | FTO 011 | Нормально-замкнутый контакт (NC) 0 °C/ -10 °C | 01160.0-10 | 10.1255
FTO 011 Термостат с фиксированной уставкой ( Для вентиляторов с фильтром )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат с фиксированной уставкой | FTS 011 | Нормально-разомкнутый контакт (NO) +50 °C/ +40 °C | 01161.0-00 | 10.1255
| Термостат с фиксированной уставкой | FTS 011 | Нормально-разомкнутый контакт (NO) +60 °C/ +50 °C | 01161.0-01 | 10.1255
| Термостат с фиксированной уставкой | FTS 011 | Нормально-разомкнутый контакт (NO) +35 °C/ +25 °C | 01161.0-02 | 10.1255
FTD 011 Сдвоенный термостат с фиксированной уставкой, NC и NO
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат сдвоенный с фиксированными уставками | FTD 011 | NC +15 °C/ +5 °C и NO +50 °C /+40 °C | 01163.0-00 | 19.2299
| Термостат сдвоенный с фиксированными уставками | FTD 011 | NC +25 °C/ +15 °C и NO +60 °C /+50 °C | 01163.0-01 | 19.2299
| Термостат сдвоенный с фиксированными уставками | FTD 011 | NC +15 °C/ +5 °C и NO +35°C /+25 °C | 01163.0-02 | 19.2299
| Термостат сдвоенный с фиксированными уставками | FTD 011 | NC +25 °C/ +15 °C и NO +50 °C /+40 °C | 01163.0-03 | 19.2405
| Термостат сдвоенный с фиксированными уставками | FTD 011 | NO +50 °C/ +40 °C и NO +60°C /+50°C | 01164.0-00 | 19.2299
KTO 011, Термостат, NC, ( для Нагревателей )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат (NC) упаковка по 25 штук | KTO 011 | нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | 01140.0-00-9025 | 10.1695
| Термостат (NC) | KTO 011 | нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | 01140.0-00 | 12.2034
| Термостат (NC) | KTO 011 | нормально-замкнутый контакт (NC) от -10 до +50 °C | 01142.0-00 | 15.3966
| Термостат (NC) | KTO 011 | нормально-замкнутый контакт (NC) от +20 до +80 °C | 01159.0-00 | 15.0508
| Термостат (NC) | KTO 011 | нормально-замкнутый контакт (NC) -15 С…+45 °C | 01157.0-00 | 13.2203
KTS 011, Термостат, NO, ( для Вентиляторов с фильтром )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат (NО) упаковка по 25 штук | KTS 011 | нормально-разомкнутый контакт (NO) от 0 до +60 °C | 01141.0-00-9025 | 10.1695
| Термостат (NО) | KTS 011 | нормально-разомкнутый контакт (NO) 0 - +60 °C | 01141.0-00 | 12.2034
| Термостат (NО) | KTS 011 | нормально-разомкнутый контакт (NO) -10 - +50 °C | 01143.0-00 | 13.8407
| Термостат (NО) | KTS 011 | нормально-разомкнутый контакт (NO) -15 С…+45 °C | 01156.0-00 | 15.1525
| Термостат (NО) | KTS 011 | нормально-разомкнутый контакт (NO) +20…+80 °C | 01158.0-00 | 15.0508
ZR 011, Сдвоенный, NC и NO в одном корпусе
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Сдвоенный термостат NC/NO | ZR 011 | NC 0 °C/ +60 °C и NO 0°C /+60 °C | 01172.0-00 | 28.1871
| Сдвоенный термостат NC/NO | ZR 011 | NC -10 °C/ +50 °C и NO +20°C /+80 °C | 01175.0-00 | 31.1132
| Сдвоенный термостат NO/NO | ZR 011 | NО 0 °C/ +60 °C и NO 0°C /+60 °C | 01176.0-00 | 28.1871
STO 011, Термостат, NC, ( для Нагревателей )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат | STO 011 | нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | 01115.0-00 | 11.3492
| Термостат упаковка по 20 штук | STO 011 | нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | 01115.0-00-9020 | 10.1695
STS 011, Термостат, NO, ( для Вентиляоров с фильтром )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат | STS 011 | нормально-разомкнутый контакт (NO) от 0 до +60 °C | 01116.0-00 | 11.3492
| Термостат упаковка по 20 штук | STS 011 | нормально-разомкнутый контакт (NO) от 0 до +60 °C | 01116.0-00-9020 | 10.1695
FZK 011, Термостат с переключающим контактом
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат механический | FZK 011 | переключающий контакт AC 230 В, от +5 ...+60 °C | 01170.0-00 | 30.8395
| Термостат механический | FZK 011 | переключающий контакт AC 230 В, от -20 ... +35 °C | 01170.0-02 | 32.2815
ETR 011, Электронный термостат
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат электронный | ETR 011 | переключающий контакт AC 230 V, от -20 °C - +60 °C | 01131.0-00 | 47.5223
ET 011, Электронный термостат 24VDC
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат электронный | ET 011 | переключающий контакт, DC 24 В, от 0 °C - +60 °C | 01190.0-00 | 41.407
MFR 012, Гигростат, механический
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Гигростат механический | MFR 012 | 35-95% отн. вл. | 01220.0-00 | 73.2203
KFR 012 Гигростат, механический с фиксированной настройкой
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Гигростат механический | KFR 012 | фиксированная уставка 50% | 01241.0-00 | 50.8475
EFR 012, Гигростат электронный
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Гигростат электронный (регулируемая уставка) | EFR 012 | AC 230 V, 40-90% отн. вл. | 01245.0-00 | 47.5223
| Гигростат электронный (фиксированая уставка) | EFR 012 | AC 230 V, 65% отн. вл., фикс. настр. | 01246.0-00 | 45.2804
EFL 012, Гигростат электронный DC
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Гигростат электронный | EFL 012 | DC 12-48 V (мин. DC 10 V, макс. DC 60 V) | 01245.2-00 | 68.5731
EТL 011, Термостат электронный DC
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат электронный | EТL 011 | DC 12-48 V (мин. DC 10 V, макс. DC 60 V) | 01131.2-00 | 60.6
DCT 010, Термостат электронный 20-56 VDC
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат электронный | DCT 010 | (NO), 20-56 VDC; -10 до +50°C | 01011.0-21 | 73.2203
| Термостат электронный | DCT 010 | (NO), 20-56 VDC; 0 до +60°C | 01011.0-22 | 73.2203
| Термостат/ Гигростат электронный | DCT 010 | (NС), 20-56 VDC; -10 до +60°C; Встроенная уставка 65% | 01011.0-41 | 73.2203
| Термостат/ Гигростат электронный | DCT 010 | (NС), 20-56 VDC; 0 до +60°C; Встроенная уставка 65% | 01011.0-42 | 73.2203
DCF 010, Гигростат электронный 20-56 VDC
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Гигростат/ Термостат электронный | DCF 010 | (NO), 20-56 VDC; -10 до +50°C; Встроенная уставка 65% | 01012.0-20 | 75.7627
| Гигростат/ Термостат электронный | DCF 010 | (NO), 20-56 VDC; 0 до +60°C; Встроенная уставка 65% | 01012.0-21 | 75.7627
| Гигростат/ Термостат электронный | DCF 010 | (NС), 20-56 VDC; -10 до +60°C; Встроенная уставка 65% | 01012.0-22 | 75.7627
ETF 012, Гигротерм, электронный (температура и влажность)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Гигротерм | ETF 012 | AC 100-240 В, 0 - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01230.0-00 | 81.3559
| Гигротерм | ETF 012 | DC 24-48 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01230.1-00 | 104.3596
| Гигротерм, Выносной датчик, 1 m | ETF 012 | AC 100-240 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01231.0-00 | 116.0533
| Гигротерм, Выносной датчик, 1 m | ETF 012 | DC 24-48 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01231.1-00 | 136.1358
| Гигротерм, Выносной датчик, 2 m | ETF 012 | AC 100-240 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01231.0-01 | 118.7689
| Гигротерм, Выносной датчик, 2 m | ETF 012 | DC 24-48 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01231.1-01 | 136.1148
SM 010, Коммутационный модуль, DC
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Коммутационный модуль | SM 010 | DC 24 В, 16 A | 01001.0-00 | 52.8692
DCM 010, Коммутационный модуль, DC 20 до 56 V
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Коммутационный модуль | DCM 010 | DC 15 A, нормально - разомкнутый, DC 20 В до 56 В | 01010.0-00 | 52.8692
| Коммутационный модуль | DCM 010 | DC 13 A, нормально - разомкнутый, DC 20 В до 56 В | 01010.0-10 | 52.8692
| Коммутационный модуль | DCM 010 | DC 11 A, нормально - разомкнутый, DC 20 В до 56 В | 01010.0-20 | 52.8692
REx 011, Взрывозащищенный термостат, NC, фиксированная уставка
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Взрывозащищенный термостат | REx 011 | NC, уставка +15 °C, кабель 1 м | 01185.0-00 | 91.5254
| Взрывозащищенный термостат | REx 011 | NC, уставка +25 °C, кабель 1 м | 01185.1-00 | 91.5254

## 3_Вентиляторы
Прайс лист Stego Действителен с 01.01.2019 года
Комплекты для охлаждения. В состав входят: Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № вентилятора | Цена в Евро, с НДС
| Комплект для охлаждения, 24 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | FPО 018 | 24 m³/h, 92x92 mm, с жалюзи, 230VAC, IP 54. В комплекте артикулы: 01880.0-00, 11880.0-30, 01141.0-00 | 01880.0-00-3 | 56.9492
| Комплект для охлаждения, 52 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | FPI 018 | 52 m³/h,124x124 mm, 230VAC G3, IP 54. В комплекте артикулы: 01871.0-30, 11871.0-00, 01141.0-00 | 01871.0-30-3 | 57.9661
| Комплект для охлаждения, 97 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | FPО 018 | 97 m³/h,124x124 mm,с жалюзи, 230VAC, IP 54. В комплекте артикулы: 01881.0-00, 11881.0-30, 01141.0-00 | 01881.0-00-3 | 73.2203
| Комплект для охлаждения, 170 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | FPI 018 | 170 m³/h,176x176mm, 230VAC, G3, IP 54. В комплекте артикулы: 01872.0-30, 11872.0-00, 01141.0-00 | 01872.0-30-3 | 93.5593
| Комплект для охлаждения, 263 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | FPО 018 | 263 m³/h,176x176mm,с жалюзи,230VAC, IP 54. В комплекте артикулы: 01882.0-00, 11882.0-30, 01141.0-00 | 01882.0-00-3 | 103.7288
| Комплект для охлаждения, 305 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | FPI 018 | 305 m³/h,223x223mm, 230VAC,G3, IP 54. В комплекте артикулы: 01873.0-30, 11873.0-00, 01141.0-00 | 01873.0-30-3 | 118.9831
| Комплект для охлаждения, 433 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | FPI 018 | 433 m³/h,291x291mm,230VAC,G3, IP 54. В комплекте артикулы: 01874.0-30, 11874.0-00, 01141.0-00 | 01874.0-30-3 | 149.4915
| Комплект для охлаждения, 536 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | FPО 018 | 536 m³/h,223x223mm,с жалюзи,230VAC, IP 54. В комплекте артикулы: 01883.0-00, 11883.0-30, 01141.0-00 | 01883.0-00-3 | 130.1695
| Комплект для охлаждения, 727 m³/h (Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)) | FPО 018 | 727 m³/h,291x291mm,с жалюзи,230VAC, IP 54. В комплекте артикулы: 01884.0-00, 11884.0-30, 01141.0-00 | 01884.0-00-3 | 180
Другие напряжения по запросу (12В, 24В, 48В)
Комплекты для охлаждения. В состав входят: Вентилятор + Решетка
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № вентилятора | Цена в Евро, с НДС
| Комплект для охлаждения, 24 m³/h (Вентилятор + Решетка) | FPО 018 | 24 m³/h, 92x92 mm, с жалюзи, 230VAC, IP 54. В комплекте артикулы: 01880.0-00, 11880.0-30 | 01880.0-00-2 | 49.8305
| Комплект для охлаждения, 52 m³/h (Вентилятор + Решетка) | FPI 018 | 52 m³/h,124x124 mm, 230VAC G3, IP 54. В комплекте артикулы: 01871.0-30, 11871.0-00 | 01871.0-30-2 | 50.8475
| Комплект для охлаждения, 97 m³/h (Вентилятор + Решетка) | FPО 018 | 97 m³/h,124x124 mm,с жалюзи, 230VAC, IP 54. В комплекте артикулы: 01881.0-00, 11881.0-30 | 01881.0-00-2 | 68.1356
| Комплект для охлаждения, 170 m³/h (Вентилятор + Решетка) | FPI 018 | 170 m³/h,176x176mm, 230VAC, G3, IP 54. В комплекте артикулы: 01872.0-30, 11872.0-00 | 01872.0-30-2 | 86.4407
| Комплект для охлаждения, 263 m³/h (Вентилятор + Решетка) | FPО 018 | 263 m³/h,176x176mm,с жалюзи,230VAC, IP 54. В комплекте артикулы: 01882.0-00, 11882.0-30 | 01882.0-00-2 | 96.6102
| Комплект для охлаждения, 305 m³/h (Вентилятор + Решетка) | FPI 018 | 305 m³/h,223x223mm, 230VAC,G3, IP 54. В комплекте артикулы: 01873.0-30, 11873.0-00 | 01873.0-30-2 | 111.8644
| Комплект для охлаждения, 433 m³/h (Вентилятор + Решетка) | FPI 018 | 433 m³/h,291x291mm,230VAC,G3, IP 54. В комплекте артикулы: 01874.0-30, 11874.0-00 | 01874.0-30-2 | 142.3729
| Комплект для охлаждения, 536 m³/h (Вентилятор + Решетка) | FPО 018 | 536 m³/h,223x223mm,с жалюзи,230VAC, IP 54. В комплекте артикулы: 01883.0-00, 11883.0-30 | 01883.0-00-2 | 123.0508
| Комплект для охлаждения, 727 m³/h (Вентилятор + Решетка) | FPО 018 | 727 m³/h,291x291mm,с жалюзи,230VAC, IP 54. В комплекте артикулы: 01884.0-00, 11884.0-30 | 01884.0-00-2 | 172.8814
Другие напряжения по запросу (12В, 24В, 48В)
FPI 018, Вентилятор с фильтром (направление воздуха - ВНУТРЬ шкафа)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Вентилятор с фильтром (вход воздуха) | FPI 018 | 19 m³/h,92x92mm, 230VAC G3 | 01870.0-30 | 38.6968
| Вентилятор с фильтром (вход воздуха) | FPI 018 | 52 m³/h,124x124mm, 230VAC G3 | 01871.0-30 | 40.678
| Вентилятор с фильтром (вход воздуха) | FPI 018 | 170 m³/h,176x176mm,230VAC, G3 | 01872.0-30 | 71.1864
| Вентилятор с фильтром (вход воздуха) | FPI 018 | 305 m³/h,223x223mm, 230VAC,G3 | 01873.0-30 | 91.5254
| Вентилятор с фильтром (вход воздуха) | FPI 018 | 433 m³/h,291x291mm,230VAC,G3 | 01874.0-30 | 109.8305
Другие напряжения по запросу (12В, 24В, 48В)
FPI 118, Решетка с жалюзи (выход воздуха из шкафа)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Решетка с жалюзи (выход воздуха) | FPI 118 | 92x92mm, с жалюзи | 11870.0-00 | 15.2542
| Решетка с жалюзи (выход воздуха) | FPI 118 | 124x124mm, с жалюзи | 11871.0-00 | 16.2712
| Решетка с жалюзи (выход воздуха) | FPI 118 | 176x176mm, с жалюзи | 11872.0-00 | 20.339
| Решетка с жалюзи (выход воздуха) | FPI 118 | 223x223mm, с жалюзи | 11873.0-00 | 25.4237
| Решетка с жалюзи (выход воздуха) | FPI 118 | 291x291mm, с жалюзи | 11874.0-00 | 37.6271
FPО 018, Вентилятор с жалюзи (направление воздуха - НАРУЖУ, из шкафа)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Вентилятор с жалюзи (выход воздуха) | FPО 018 | 24 m³/h, 92x92mm, с жалюзи,230VAC, | 01880.0-00 | 38.6968
| Вентилятор с жалюзи (выход воздуха) | FPО 018 | 97 m³/h,124x124 mm,с жалюзи,230VAC | 01881.0-00 | 55.9322
| Вентилятор с жалюзи (выход воздуха) | FPО 018 | 263 m³/h,176x176mm,с жалюзи,230VAC | 01882.0-00 | 76.2712
| Вентилятор с жалюзи (выход воздуха) | FPО 018 | 536 m³/h,223x223mm,с жалюзи,230VAC | 01883.0-00 | 106.7797
| Вентилятор с жалюзи (выход воздуха) | FPО 018 | 727 m³/h,291x291mm,с жалюзи,230VAC | 01884.0-00 | 152.5424
Другие напряжения по запросу (12В, 24В, 48В)
FPО 118, Решетка с фильтром (вход воздуха из шкафа)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Решетка с фильтром (вход воздуха) | FPО 118 | 92x92mm, G3 | 11880.0-30 | 13.2203
| Решетка с фильтром (вход воздуха) | FPО 118 | 124x124mm, G3 | 11881.0-30 | 16.2712
| Решетка с фильтром (вход воздуха) | FPО 118 | 176x176mm, G3 | 11882.0-30 | 23.3898
| Решетка с фильтром (вход воздуха) | FPО 118 | 223x223mm, G3 | 11883.0-30 | 28.4746
| Решетка с фильтром (вход воздуха) | FPО 118 | 291x291mm, G3 | 11884.0-30 | 32.5424
FM 086, Фильтровальная ткань для серий FPO/FPI
| Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Фильтровальная ткань FPO/FPI | FM 086 | 84x84mm, G3, 5 штук | 08633.0-00 | 7.5469 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljator-s-filtrom-pljus.html
| Фильтровальная ткань FPO/FPI | FM 086 | 118x118mm, G3, 5 штук | 08634.0-00 | 9.9197 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljator-s-filtrom-pljus/fpifpo-124x124-mm.html
| Фильтровальная ткань FPO/FPI | FM 086 | 168x168mm, G3, 5 штук | 08635.0-00 | 13.0505 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljator-s-filtrom-pljus/fpifpo-176-x-176-mm.html
| Фильтровальная ткань FPO/FPI | FM 086 | 215x215mm, G3, 5 штук | 08636.0-00 | 17.1371 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljator-s-filtrom-pljus/fpifpo-223-x-223-mm.html
| Фильтровальная ткань FPO/FPI | FM 086 | 283x283mm, G3, 5 штук | 08637.0-00 | 22.5418 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljator-s-filtrom-pljus/fpifpo-291-x-291-mm.html
Комплекты для охлаждения. В состав входят: Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Вентилятор+Решетка+Термостат NO | FF 018 | AC 230 В, 21 м³/ч, 97 x 97 мм, IP54 (01800.0-00+11800.0-00+01141.0-00) | 01800.0-00-3 | 85.4237
| Вентилятор+Решетка+Термостат NO | FF 018 | AC 230 В, 55 м³/ч , 125 x 125 мм, IP54 (01801.0-00+11801.0-00+01141.0-00) | 01801.0-00-3 | 96.6102
| Вентилятор+Решетка+Термостат NO | FF 018 | AC 230 В, 102 м³/ч , 176 x 176 мм, IP54 (01802.0-00+11802.0-00+01141.0-00) | 01802.0-00-3 | 114.9153
| Вентилятор+Решетка+Термостат NO | FF 018 | AC 230 В, 200 м³/ч ,176 x 176 мм, IP54 (01804.0-00+11802.0-00+01141.0-00) | 01804.0-00-3 | 170.8475
| Вентилятор+Решетка+Термостат NO | FF 018 | AC 230 В, 300 м³/ч , 250 x 250 мм,IP54 (01803.0-00+11803.0-00+01141.0-00) | 01803.0-00-3 | 289.8305
| Вентилятор+Решетка+Термостат NO | FF 018 | AC 230 В, 550 м³/ч , 250 x 250 мм, IP54 (01805.0-00+11803.0-00+01141.0-00) | 01805.0-00-3 | 249.1525
Другие напряжения и EMC версии по запросу
FF 018, Вентилятор с фильтром (вход воздуха в шкаф)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Вентилятор с фильтром | FF 018 | AC 230 В, 21 м³/ч, 97 x 97 мм, IP55 | 01800.0-00 | 66.1017
| Вентилятор с фильтром | FF 018 | AC 230 В, 55 м³/ч , 125 x 125 мм,IP55 | 01801.0-00 | 74.2373
| Вентилятор с фильтром | FF 018 | AC 230 В, 102 м³/ч , 176 x 176 мм, IP55 | 01802.0-00 | 89.4915
| Вентилятор с фильтром | FF 018 | AC 230 В, 200 м³/ч ,176 x 176 мм, IP55 | 01804.0-00 | 146.4407
| Вентилятор с фильтром | FF 018 | AC 230 В, 300 м³/ч , 250 x 250 мм,IP55 | 01803.0-00 | 245.0847
| Вентилятор с фильтром | FF 018 | AC 230 В, 550 м³/ч , 250 x 250 мм,IP55 | 01805.0-00 | 203.3898
Другие напряжения и EMC версии по запросу
FF 118, Решетка с фильтром (выход воздуха из шкафа)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Впускной / выпускной фильтр | EF 118 | 97 x 97 мм, IP55 | 11800.0-00 | 14.2373
| Впускной / выпускной фильтр | EF 118 | 125 x 125 мм, IP55 | 11801.0-00 | 17.2881
| Впускной / выпускной фильтр | EF 118 | 176 x 176 мм, IP55 | 11802.0-00 | 20.339
| Впускной / выпускной фильтр | EF 118 | 250 x 250 мм, IP55 | 11803.0-00 | 40.678
EF 018, Фильтровальная ткань для серии FF 018
| Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Фильтровальная ткань G4 | FM 086 | 89 x 89 мм | 08600.0-00 | 9.1525 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-s-filtrom.html
| Фильтровальная ткань G5 | FM 086 | 118 x 118 мм | 08601.0-00 | 9.4068 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-s-filtrom.html
| Фильтровальная ткань G5 (для 01804.0-00) | FM 086 | 168 x 168 мм | 08602.0-004) | 9.9571 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-s-filtrom.html
| Фильтровальная ткань G5 (для 01805.0-00) | FM 086 | 247 x 247 мм | 08608.0-005) | 17.5038 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-s-filtrom/300-m3ch.html
Защитный кожух FFH 086 (для повышения до IP56. Для вентиляторов с фильтром серий FF 018 и FPO\FPI 018)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 214 x 195 x 48 мм, нерж.сталь | 08670.0-00 | 140.339 | https://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/zashchitnyi-kozhukh/
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 279 x 225 x 58 мм, нерж.сталь | 08671.0-00 | 164.7458 | https://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/zashchitnyi-kozhukh/
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 359 x 294 x 68 мм, нерж.сталь | 08672.0-00 | 187.1186 | https://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/zashchitnyi-kozhukh/
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 415 x 369 x 78 мм, нерж.сталь | 08673.0-00 | 233.8983 | https://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/zashchitnyi-kozhukh/
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 485 x 409 x 103 мм, нерж.сталь | 08674.0-00 | 294.9153 | https://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/zashchitnyi-kozhukh/
MA 086, Антивандальный кожух (для вентилятора с фильтром IP 55, электронных приборов, розетки и др.)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Защитый кожух для IP 55 (для вентиляторов 92*92 мм и 124*124 мм) | MA 086 | IP 55, 125 x 125 мм, с люком на замке, высокопрочная пластмасса | 08611.0-00 | 39.4914
Вентилятор с фильтром с антивандальным кожухом (Фильтровальная ткань F5)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Вентилятор с антивандальным кожухом (Фильтровальная ткань F5) | FF 018 | AC 230 В, 20 м³/ч, IP55 | 01821.0-00 | 106.7797 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-s-filtrom/ventiljator-s-filtrom-naruzhnoe-ispolnenie.html
| Решетка с фильтром с антивандальным кожухом (Фильтровальная ткань F5) | EF 118 | 125 x 125 мм, IP55 | 11821.0-00 | 68.4784 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-s-filtrom/ventiljator-s-filtrom-naruzhnoe-ispolnenie.html
| Фильтровальная ткань F5 (1компл. = 3 шт.) | FFM 086 | 122 x 122 мм | 08607.0-00 | 8.3782 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-s-filtrom/ventiljator-s-filtrom-naruzhnoe-ispolnenie.html
RFP 018, Вентилятор с фильтром (монтаж на крышу)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Вентилятор с фильтром (монтаж на крышу) | RFP 018 | AC 230 V, 300 m³/h, IP32 | 01860.0-00 | 239.2429 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-s-filtrom/kryshevoi-ventiljator-s-filtrom-plastmassa-novinka.html
| Вентилятор с фильтром (монтаж на крышу) | RFP 018 | AC 230 V, 500 m³/h, IP32 | 01861.0-00 | 199.6462 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-s-filtrom/kryshevoi-ventiljator-s-filtrom-plastmassa-novinka.html
| Решетка с выпускным фильтром для RFP 018 | REP 118 | 250 x 250 мм, IP32 | 11860.0-00 | 64.5419 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-s-filtrom/kryshevoi-ventiljator-s-filtrom-plastmassa-novinka.html
| Фильтровальная ткань G3 (1компл.=3 шт.) | FM 086 | 282 x 282 мм | 08613.0-01 |  | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-s-filtrom/kryshevoi-ventiljator-s-filtrom-plastmassa-novinka.html
SJ 019, Вентилятор STEGOJET (дополнительное охлаждение, охлаждение частотных регуляторов, трансформаторов и т.п.)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Вентилятор STEGOJET | SJ 019 | Крепление зажимом AC 100-240 В, 50-60 Гц (мин. AC 90 В, макс. AC 265 В) | 01925.0-00 | 72.7202 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljator-stegojet.html
| Вентилятор STEGOJET | SJ 019 | Крепление винтами AC 100-240 В, 50-60 Гц (мин. AC 90 В, макс. AC 265 В) | 01925.0-01 | 72.7202 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljator-stegojet.html
LE 019, Вентиляторный блок для 19“ шкафов и стоек
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Вентиляторный блок для 19“ шкафов и стоек без термостата | LE 019 | AC 230 V, 486 m³/h | 01930.0-00 | 150.4504 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-dlja-19-shkafov-i-stoek.html
| Вентиляторный блок для 19“ шкафов и стоек без термостата | LE 019 | AC 230 V, 972 m³/h | 01940.0-00 | 284.6285 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-dlja-19-shkafov-i-stoek.html
| Вентиляторный блок для 19“ шкафов и стоек без термостата | LE 019 | AC 230 V, 1458 m³/h | 01950.0-00 | 447.741 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-dlja-19-shkafov-i-stoek.html
| Вентиляторный блок для 19“ шкафов и стоек с термостатом 0 до 60 °C | LE 019 | AC 230 В, 486 ³/ч | 01930.1-00 | 181.1846 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-dlja-19-shkafov-i-stoek.html
| Вентиляторный блок для 19“ шкафов и стоек с термостатом 0 до 60 °C | LE 019 | AC 230 В, 972 м³/ч | 01940.1-00 | 318.1099 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-dlja-19-shkafov-i-stoek.html
| Вентиляторный блок для 19“ шкафов и стоек с термостатом 0 до 60 °C | LE 019 | AC 230 В, 1458 м³/ч | 01950.1-00 | 497.2105

## 4_Светильники
Прайс лист Stego Действителен с 01.01.2019 года
НОВИНКА. LED 021 Varioline, Светодиодный светильник для электрошкафа. Штекер не требуется. Подключение нажимными клеммниками.
Коннекторы и кабели для электрического подключения не входят в комплект светильников 121/122.
Эти штекеры необходимо заказывать отдельно. Есть Комплекты, состоящие из лампы и штекера с одним артикулом.
Есть Комплекты, состоящие из лампы и штекера с одним артикулом. Необходимо добавить -003 к основному артикулу. К примеру 02100.0-30-003
| Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Светильник светодиодный | LED 021 Varioline | 400 мм, выключатель, магнитное крепление AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 02100.0-30 | 99.9153
| Светильник светодиодный | LED 021 Varioline | 400 мм, выключатель, крепление винтами, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 02100.0-00 | 99.9153
| Светильник светодиодный | LED 021 Varioline | 400 мм, с датчиком движения, магнитное крепление AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 02110.0-30 | 135.5085
| Светильник светодиодный | LED 021 Varioline | 400 мм, с датчиком движения, крепление винтами, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 02110.0-00 | 135.5085
| Светильник светодиодный | LED 021 Varioline | 400 мм, без выключателя, магнитное крепление AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 02120.0-30 | 97.1695
| Светильник светодиодный | LED 021 Varioline | 400 мм, без выключателя, крепление винтами, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 02120.0-00 | 91.7797
| Светильник светодиодный | LED 021 Varioline | 600 мм, выключатель, магнитное крепление AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 02200.0-30 | 106.7797
| Светильник светодиодный | LED 021 Varioline | 600 мм, выключатель, крепление винтами, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 02200.0-00 | 100.9322
| Светильник светодиодный | LED 022 Varioline | 600 мм, с датчиком движения, магнитное крепление AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 02210.0-30 | 140.3898
| Светильник светодиодный | LED 022 Varioline | 600 мм, с датчиком движения, крепление винтами, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 02210.0-00 | 135.5085
| Светильник светодиодный | LED 022 Varioline | 600 мм, без выключателя, магнитное крепление AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 02220.0-30 | 103.7288
| Светильник светодиодный | LED 022 Varioline | 600 мм, без выключателя, крепление винтами, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 02220.0-00 | 98.8983
LED 021/022 Varioline, Акссесуары
Есть Комплекты, состоящие из лампы и штекера с одним артикулом. Необходимо добавить -003 к основному артикулу. К примеру 02100.0-30-003. Штекер в комплекте - 264057.
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Аксессуары для LED 021/ 022 Varioline | LED 021/022 | Входной штекер AC (белый),0,5-2,5 mm2, (AWG 14-20) | 264057 | 5.9186
| Аксессуары для LED 021/ 022 Varioline | LED 021/022 | Выходной штекер AC (белый), AC (белый),0,5-2,5 mm2, (AWG 14-20) | 264058 | 5.522
| Аксессуары для LED 021/ 022 Varioline | LED 021/022 | Штекер с электрокабелем от сети AC, 2 м | 244356 | 9.5695
Другие штекеры по запросу
| Светильник светодиодный | LED 121 Varioline | 500 мм, с розеткой 16А, магнитное крепление AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 12100.0-30 | 115.3322
| Светильник светодиодный | LED 121 Varioline | 500 мм, с розеткой 16А, крепление винтами, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 12100.0-00 | 107.1966
| Светильник светодиодный | LED 122 Varioline | 700 мм, с розеткой 16А, магнитное крепление AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 12200.0-30 | 126.5186
| Светильник светодиодный | LED 122 Varioline | 700 мм, с розеткой 16А, крепление винтами, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 12200.0-00 | 118.3831
| Светильник светодиодный | LED 022 Varioline | 500 мм, с розеткой 16А, с датчиком движения, магнитное крепление AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 12110.0-30 | 147.8746
| Светильник светодиодный | LED 022 Varioline | 500 мм, с розеткой 16А, с датчиком движения, крепление винтами, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 12110.0-00 | 140.7559
| Светильник светодиодный | LED 122 Varioline | 700 мм, с розеткой 16А, с датчиком движения, магнитное крепление AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 12210.0-30 | 159.7729
| Светильник светодиодный | LED 122 Varioline | 700 мм, с розеткой 16А, с датчиком движения, крепление винтами, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 12210.0-00 | 152.9593
| Светильник светодиодный | LED 121 Varioline | 500 мм, с розеткой 16А, с подключением для внешнего концевого выключателя, магнитное крепление AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 12120.0-30 | 119.0949
| Светильник светодиодный | LED 121 Varioline | 500 мм, с розеткой 16А, с подключением для внешнего концевого выключателя,крепление винтами, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 12120.0-00 | 112.2814
| Светильник светодиодный | LED 122 Varioline | 700 мм, с розеткой 16А, с подключением для внешнего концевого выключателя,магнитное крепление AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 12220.0-30 | 129.2644
| Светильник светодиодный | LED 122 Varioline | 700 мм, с розеткой 16А, с подключением для внешнего концевого выключателя, крепление винтами, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 12220.0-00 | 122.4508
| Светильник светодиодный | LED 022 Varioline | 500 мм, с розеткой 16А, без выключателя, магнитное крепление AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 12130.0-30 | 112.9932
| Светильник светодиодный | LED 022 Varioline | 500 мм, с розеткой 16А, без выключателя, крепление винтами, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 12130.0-00 | 105.1627
| Светильник светодиодный | LED 122 Varioline | 700 мм, с розеткой 16А, без выключателя, магнитное крепление AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 12230.0-30 | 122.1458
| Светильник светодиодный | LED 122 Varioline | 700 мм, с розеткой 16А, без выключателя, крепление винтами, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 12230.0-00 | 115.3322
Другие напряжения по запросу (12В, 24-48В)
LED 121/122 Varioline, Акссесуары
Есть Комплекты, состоящие из лампы и штекера с одним артикулом. Необходимо добавить -003 к основному артикулу. К примеру 02100.0-30-003. Штекер в комплекте - 264091.
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Аксессуары для LED 121/ 122 Varioline | LED 121/122 | Входной штекер AC (белый),0,5-2,5 mm2, (AWG 14-20) | 264057 | 5.9186
| Аксессуары для LED 121/ 122 Varioline | LED 121/122 | Выходной штекер AC (белый), AC (белый),0,5-2,5 mm2, (AWG 14-20) | 264058 | 5.522
| Аксессуары для LED 121/ 122 Varioline | LED 121/122 | серый, подключение концевого выключателя, 0,5-2,5 mm2, (AWG 14-20) | 264090 | 7.0271
| Аксессуары для LED 121/ 122 Varioline | LED 121/122 | Входной штекер AC (белый), 0,75-2,5 mm2, (AWG 18-20) | 264091 | 8.939
Другие штекеры по запросу
НОВИНКА. LED 025 Ecoline, Светодиодный светильник для электрошкафа. Штекер не требуется. Подключение нажимными клеммниками.
| Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Светильник светодиодный | LED 025 Ecoline | выключатель, магнитное крепление AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02540.3-10 | 50.3898
| Светильник светодиодный | LED 025 Ecoline | выключатель, винтовое крепление AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02540.3-11 | 44.7356
| Светильник светодиодный | LED 025 Ecoline | выключатель, винтовое крепление на клипсе AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02540.3-13 | 42.1932
| Светильник светодиодный | LED 025 Ecoline | без выключателя, магнитное крепление AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02542.3-10 | 47.7966
| Светильник светодиодный | LED 025 Ecoline | без выключателя, винтовое крепление AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02542.3-11 | 40.678
| Светильник светодиодный | LED 025 Ecoline | без выключателя, винтовое крепление на клипсе AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02542.3-13 | 39.661
Другие напряжения по запросу (12В, 24-48В)
LED 025, Светодиодный светильник для электрошкафа. В комплекте д.б.: Светильник + Штекер (или электрокабель со штекером)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Светильник светодиодный | LED 025 | выключатель, магнитное крепление AC 100-240 В, 50-60 Гц | 02540.0-00 | 70.0983
| Светильник светодиодный | LED 025 | выключатель, винтовое крепление | 02540.0-01 | 60.9254
| Светильник светодиодный | LED 025 | сенсор движения, магнитное крепление | 02541.0-00 | 122.3085
| Светильник светодиодный | LED 025 | сенсор движения, винтовое крепление | 02541.0-01 | 113.4915
Другие напряжения по запросу (12В, 24-48В)
LED 025, Акссесуары
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Аксессуары для LED 025 | LED 025 | Входной штекер AC (белое) | 264057 | 5.9186
| Аксессуары для LED 025 | LED 025 | Выходной штекер AC (белый) | 264058 | 5.522
0
| Аксессуары для LED 025 | LED 025 | Электрокабель от сети AC 2 м VDE | 244356 | 9.5695
| Аксессуары для LED 025 | LED 025 | Кабель-удлинитель 2х1,5 мм² с входным\выходным штекерами AC 1 м VDE | 244358 | 10.1186
SL 025, Плоский светильник
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Slimline Светильник | SL 025 | Розетка Германия/Россия, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, с кнопочным выключателем, крепление винтами | 02520.0-00 | 72.0255
| Slimline Светильник | SL 025 | без розетки, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт:с кнопочным выключателем, крепление винтами | 02527.0-00 | 63.742
| Slimline Светильник | SL 025 | Розетка Германия/Россия, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, крепление магнитом | 02520.1-01 | 80.5405
| Slimline Светильник | SL 025 | без розетки, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт:с кнопочным выключателем, крепление винтами | 02527.1-14 | 59.4897
По запросу модели с датчиком движения и для 19" шкафов и стоек.
Другие напряжения по запросу (24-48В)
KL 025, Светильник. В комплекте: Светильник+стеклянная крышка.
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Светильник | KL 025 | Розетка Германия/Россия, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, с кнопочным выключателем, крепление винтами | 02500.0-00 | 75.3515
| Светильник | KL 025 | Без розетки, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, с кнопочным выключателем, крепление винтами | 02500.0-07 | 52.1324
| Стеклянная крышка для KL 025 | доп.опция | заказывается отдельно, дополнительным артикулом | 09520.0-00 | 2.7156

## 5_Аксессуары
Прайс лист Stego Действителен с 01.01.2019 года
DA 084 Устройство компенсации давления IP 55
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Устройство компенсации давления | DA 084 | IP55, 1 компл. = 2 шт. с прокладкой | 08400.0-03 | 9.7627
DA 284 Устройство компенсации давления IP 66
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Устройство компенсации давления | DA 284 | Пластмасса, 1 компл. = 2 шт., IP66 | 28400.0-00 | 12.841
| Устройство компенсации давления | DA 284 | Пластмасса, 1 шт., IP66 | 28400.0-01 | 6.61
DA 284 Устройство компенсации давления, IP 66, нерж.сталь
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Устройство компенсации давления | DA 284 | Высококачественная нерж. сталь, V2A, IP 66 | 28401.0-00 | 109.8328
DD 084 Drainage Device
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Элемент дренажный | DD 084 | Пластмасса, 1 шт., IP66 | 08410.0-00 | 8.9992
STEGOFIX Крепежный элемент (DIN рейка на липкой основе)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Самоклеющееся монтажное приспособление | STEGOFIX | 1 компл. = 5 шт. | 09510.0-01 | 8.5572
Универсальный держатель STEGOFIX ПЛЮС (крепление винтами, на липкой основе, магнитами)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Универсальный держатель STEGOFIX ПЛЮС | STEGOFIX PLUS | Крепление винтами, 5 штук, 71 x 40 x 15 мм | 09550.0-05 | 9.8792
| Универсальный держатель STEGOFIX ПЛЮС | STEGOFIX PLUS | Крепление на самоклеящуюся ленту, 75 N, 5 штук, 71 x 40 x 15 мм | 09550.1-05 | 16.7797
| Универсальный держатель STEGOFIX ПЛЮС | STEGOFIX PLUS | Крепление магнитами, 30 N, 5 штук, 71 x 40 x 15 мм | 09550.2-05 | 61.4385
Защитный кожух FFH 086 (для повышения до IP56. Для вентиляторов с фильтром серий FF 018 и FPO\FPI 018)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 214 x 195 x 48 мм, нерж.сталь | 08670.0-00 | 140.339
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 279 x 225 x 58 мм, нерж.сталь | 08671.0-00 | 164.7458
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 359 x 294 x 68 мм, нерж.сталь | 08672.0-00 | 187.1186
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 415 x 369 x 78 мм, нерж.сталь | 08673.0-00 | 233.8983
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 485 x 409 x 103 мм, нерж.сталь | 08674.0-00 | 294.9153
MA 086 Антивандальный кожух (для вентилятора с фильтром, электронных приборов, розетки и др.)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Защитый кожух для IP 55 (для вентиляторов 92*92 мм и 124*124 мм) | MA 086 | IP 55, 125 x 125 мм, с люком на замке, высокопрочная пластмасса | 08611.0-00 | 39.4914
DS 013 Дверной переключатель (концевой переключатель)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Переключатель дверной | DS 013 | AC 120-240В, 1NC/NO | 01350.0-00 | 23.4717
| Переключатель дверной | DS 013 | AC 120-240В, 1NC | 01351.0-00 | 23.4717
| Переключатель дверной | DS 013 | AC 120-240В, 1NO | 01352.0-00 | 23.4717
DAK 284 Кабельный ввод с с функцией компенсации давления (кабельный ввод и устройство компенсации давления в одном)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Кабельный ввод | DAK 284 | Для проводов с диаметром 4…8 мм, с функцией компенсации давления | 28410.0-00 | 5.0847
| Кабельный ввод | DAK 284 | Для проводов с диаметром 4…8 мм, с функцией компенсации давления | 28411.0-00 | 5.1864
| Кабельный ввод | DAK 284 | Для проводов с диаметром 6…12 мм, с функцией компенсации давления | 28412.0-00 | 5.2881
SD 035 Розетка электрическая
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Розетка | SD 035 | с предохранителем 6,3 A, AC 250 В, Германия/Россия | 03500.0-00 | 12.2832

## 6_Мониторинг
Прайс лист Stego Действителен с 01.01.2019 года
CSS 014 Умный датчик для мониторинга температуры и влажности ( другие параметры - по запросу )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Умный датчик | CSS 014 | Аналоговый сигнал 4-20 mA, DC 24 В (DC 12 - 30 В), Парметры мониторинга: температура от -40 до +60 °C, влажность от 0 до 100 отн. Влажности. Возможны другие интерфейсы и параметры измерения по запросу. | 01400.2-00 | 93.7932